MG-Project International

MG-PROJECT INTERNATIONAL

# Predmontážny projektový checklist

25+ kontrol pred začatím prác na stavbe

| ✔ | Položka | Zodp. | Termín | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Schválená dokumentácia a výkresy (posledné revízie) |  |  |  |
| ☐ | Overený výkaz materiálu; dlhodododávky objednané |  |  |  |
| ☐ | Identifikované a zdokumentované rozhrania medzi profesiami |  |  |  |
| ☐ | Jasne definovaný rozsah dodávateľov a subdodávateľov |  |  |  |
| ☐ | Potvrdená matica zodpovedností (RAM) |  |  |  |
| ☐ | Dohodnutý HSE plán; hotová analýza rizík |  |  |  |
| ☐ | Skontrolované a schválené pracovné postupy (method statements) |  |  |  |
| ☐ | Zabezpečený prístup na stavbu a povolenia |  |  |  |
| ☐ | Dostupnosť náradia a zariadení overená |  |  |  |
| ☐ | Plán dodávok zosúladený s pripravenosťou stavby |  |  |  |
| ☐ | Definované podmienky skladovania a manipulácie |  |  |  |
| ☐ | Naplánované kontrolné body QC/QA |  |  |  |
| ☐ | Naplánované predmontážne skúšky |  |  |  |
| ☐ | Distribuovaný komunikačný plán a kontaktný zoznam |  |  |  |
| ☐ | Nastavená periodicita meetingov a formát reportingu |  |  |  |
| ☐ | Schválený základný harmonogram |  |  |  |
| ☐ | Definovaný proces riadenia zmien |  |  |  |
| ☐ | Vytvorený zoznam otvorených úloh / issues |  |  |  |
| ☐ | Definovaný spôsob zberu as-built dát |  |  |  |
| ☐ | Overené IT/komunikačné požiadavky |  |  |  |
| ☐ | Získané klientské schválenia a podpisy |  |  |  |
| ☐ | Skontrolovaný rozpočet a stav objednávok |  |  |  |
| ☐ | Zabezpečené ubytovanie a doprava (ak treba) |  |  |  |
| ☐ | Realizovaný projektový kick-off |  |  |  |
| ☐ | Záznam rozhodnutia Go/No-Go |  |  |  |